中一东北国际医院有限公司

核技术应用项目阶段性验收（射波刀部分）

“其他需要说明的事项”

a）辐射安全许可证持证情况：

按规定申领了《辐射安全许可证》，本项目为使用II类射线装置。证书编号为：辽环辐证〔00030〕；发证机关：辽宁省生态环境厅；发证日期：2025年11月10日；有效期至2029年1月31日。

b）辐射安全与环境保护管理机构运行情况：

公司设立辐射安全领导小组，明确各成员的职责，并制定了操作规程、岗位职责、辐射防 护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等制度等相关辐射安全与防

护规章制度。

c）防护用品和监测仪器配备情况；

配备了X-γ辐射剂量巡检仪、个人剂量报警仪、个人剂量计等

d）人员配备及辐射安全与防护培训考核情况；

本项目涉及人员9人，均通过了放射治疗辐射安全与防护考核，持证上岗。

e）放射源及射线装置台账管理情况：

涉及的射线装置台账由专人管理。

f）放射性废物台账管理情况：

已经设立放射性废物台账由专人管理。

g）辐射安全管理制度执行情况：

本项目建立健全了各种辐射安全管理制度，并做到制度上墙，使涉及人员更能切实的了解

相应内容，更好的执行到位。

备注：1.已经完善验收现场照片；

2.已经补充变更设备的必要性。